台北市私立再興高級中學執行

「臺北市政府教育局98年度獎補助私立學校提升整體發展」經費

修正前購置計畫書

臺北市政府教育局98年度私校獎補助款計畫申請書

（校名:臺北市私立再興高級中學）

一、購置計畫或支用範圍

（一）辦理教育關懷年，提升教學品質專案計畫

- 教學儀器及設備

1.生物實驗室設備提昇計畫:添購各項顯微鏡相關設備

2.添購各項多媒體教學設備

（二）其他

- 其他教學環境改善設施

1.國中校務行政系統伺服器汰舊換新

2.教室窗型冷氣機汰舊換新

3.油印室的快速印刷機及電動裁紙機汰舊換新

二、總經費：參佰捌拾柒萬元整

三、預期目標：

（一）根據課程需求及發展學校特色課程，計畫將生物實驗室提升為生命科學學習中心，除了有利於學生的多元學習，並訓練學生進行新儀器的操作，使知識領域與最新科技結合。

（二）將冷氣機及快速印刷機、電動裁紙機汰舊換新，期能節能減碳，為愛護我們居住的地球貢獻一份心力。

（三）藉由充實、改善各項多媒體教學之軟、硬體，有利師生從事各項學習活動，以提昇整體教學成效。

臺北市政府教育局98年度獎補助私立學校提升整體發展購置計畫書

| 申請學校 | 台北市私立再興高級中學 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本局核定 補助金額 | 新臺幣 1,928,667 元正 |  |  |  |  |  |
| 補助款 購置項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 內容說明 | 本局 補助款額 | 自籌 款額 |
| 生物 顯微鏡 | 40,000 | 50 | 2,000,000 | 1.光學系統： 無限遠光路補正系統，物鏡至成像鏡呈無限遠平行光束 2.機座： (1)對焦機械系統：粗細微調同軸調焦系統，具調焦上限預鎖及焦距調整緊鬆裝置 (2)對焦範圍：20mm(含)以上 (3)精度值：2.5μm或更精細 (4)焦距調整一旋轉刻度值:細調節輪0.3mm(含)以下 3.光源系統： 6V20W 鹵素光源，100-240V可切換式電壓 4.聚光鏡： abbe聚光鏡，內建可調式光圈，光圈可調範圍：1.8 ~ 29 mm，N.A值 1.25，調整行程：10mm(含)以上。 5.濾光片： 32.5mm日光平衡式濾片 6.目鏡： 廣角目鏡10倍 2個；視野數：18mm(含以上)，屈光度可調範圍：±5m-1 7.觀察筒： 30度傾角彎弧摺疊式雙眼觀察筒，可360°旋轉，瞳孔可調距離：48mm ~ 75mm 8.載物台： 機械式120mm*132mm(含以上) 移動範圍76mm*30mm(含以上)。 9.物鏡： 消球面差接物鏡。 倍率; 開口值(N.A.); 工作距離(W.D.). 4X; 0.10 (含以上); 18.5 mm. 10X; 0.25 (含以上); 10.6 mm. 40X; 0.65 (含以上); 0.6 mm. 100X; 1.25 (含以上); 0.13 mm. 10.需通過ECO-products環保認證及ISO 14001、ISO 9001國際品管認證，並能提出證明。 11.重量：6Kg以下。 | 1,092,667 | 907,333 |
| 顯微鏡數位影像系統 | 120,000 | 1 | 120,000 | 1.感光元件： 1/2吋Color CCD，Scanning Area：6.47mm * 4.84mm。 2.有效畫素： 144萬畫(1392*1040)； 總畫素： 150萬畫(1434*1050)。 3.預設快門模式： 1/100s、1/250s、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/10000s、1/20000s。 4.即時影像速率： 20 fps(1280*960)以上。 5.傳輸介面： IEEE1394.b。 6.軟體支援所有圖檔格式。 7.支援圖像自動校正。 8.支援多重影像輸出。 9.支援直接列印輸出功能。 10.自動優化曝光背景值。 11.可定義不同螢光影像參數 12.可自動擷取多重螢光波段影像。 13.支援多重螢光染色合成及優化。 14.可針對螢光影像強度對比及背景值進行優化處理。 15.量測功能： 可進行長度、面積、周長、角度等測量，及Excel報表製作輸出功能。 | 0 | 120,000 |
| 三眼生物 顯微鏡 | 80,000 | 1 | 80,000 | 1.光學系統： 無限遠光路補正系統。 2.機座： (1)對焦機械系統： 具調焦上限預鎖及焦距調整緊鬆裝置。 (2)對焦範圍： 25 mm(含)以上。 (3)精度值： 2.5 μm或更精細。 (4)焦距調整一旋轉刻度值: 細微調0.2 mm(含)以下，粗微調39.6 mm(含)以上。 3.光源系統： 6V30W鹵素燈源，10-120V/220-240V可切換式電壓。 4.聚光器： Abbe聚光鏡，N.A值1.25，內建日光補償濾片。垂直移動範圍28mm(含)以上。 5.濾光片： 日光平衡式濾片。 6.鼻輪： 固定式四孔內傾鼻輪。 7.目鏡： 廣角目鏡10倍 2個；視野數：20mm(含)以上。 8.觀察筒： 三眼觀察筒，彎弧摺疊式觀察筒，30度傾斜角，瞳孔可調距離：48mm-75mm。 9.載物台： 長型載物台(134 mm * 188 mm)，右下方控制式機械載物台，移動範圍76 mm * 50 mm(含)以上，最小刻度讀數：0.1mm。 10.玻片夾： 適用一般標準載玻片(76 mm * 26 mm)，厚度範圍：0.9mm ~ 1.4 mm，可同時裝載兩個載玻片。 11.物鏡： 倍率; 開口值(N.A.); 工作距離(W.D.). 4X; 0.10 (含)以上; 18.5 mm (含)以上. 10X; 0.25 (含)以上; 10.6 mm (含)以上. 40X; 0.65 (含)以上; 0.6 mm (含)以上. 100X; 1.25 (含)以上; 0.13 mm (含)以上. 12. 需通過ECO-products環保認證及ISO 14001、ISO 9001國際品管認證，並能提出證明。 | 0 | 80,000 |
| 顯微鏡 防潮箱 | 60,000 | 2 | 120,000 | - 外箱尺寸: 寬1200×深700×高1900mm(含以上) - 有效容積:1400L以上 - 櫃體材質: 鋼板外覆耐酸鹼烤漆 - 4門或6門 - 置物層板至少5片，門扇採用3mm(含)以上強化玻璃 - 防潮功能:利用T.E.Cooling冷凍晶片除濕 - 顯示方式:指針式 - 防潮控制器: 多段式微調，箱內濕度控制在20%-50%，RH可設定 | 0 | 120,000 |
| 冷氣機 | 23,000 | 32 | 736,000 | - 冷氣能力5.8KW以上 - 22000BTU以上 - 電源:220V - 自動韻律風向 - 全自動FUZZY運轉 - 舒眠低噪音運轉 | 736,000 | 0 |
| 快速印刷機 | 100,000 | 1 | 100,000 | - 機體型式: 桌上型折蓋式 - 解析度(dpi): 300×300(含以上) - 印刷速度: 60-130張/分(含以上) - 印刷尺寸:B4 - 印刷方式: 油墨供應、 真空圓筒卡式設計 - 製版方式: 版紙供應捲筒式 設計連續供應 - 影印倍率: 固定縮小 – 94、87、82、71% 固定放大 – 141、122、116% | 100,000 | 0 |
| 裁紙機 | 70,000 | 1 | 70,000 | - 雙手按鈕、裁切安全護罩 - 光線指示裁切位置 - 裁切能力(80克紙): 500張(含以上) - 裁切厚度: 50mm(含以上) - 裁切寬度: 430mm(含以上) - 裁切深度: 430mm(含以上) | 0 | 70,000 |
| 桌上型電腦 | 26,000 | 16 | 416,000 | - 中央處理器： Intel Core 2 Quad Processor Q8200 - 快取記憶體：2.33GHz, 1333MHz FSB, 4MB cache - 主記憶體： 2GB (2x1GB) NECC Dual Channel DDR2 800MHz SDRAM - 硬碟機： 500GB SATA 7200轉硬碟 - 軟碟機： 19 in 1 讀卡機 - 光碟機： Silm DVD + /- RW with Dual Layer - 網路介面： 內建Intel® 82566DM Gigabit Ethernet | 0 | 416,000 |
| 19吋 液晶銀幕 | 10,000 | 16 | 160,000 | - 面板比例： 4:3 Standard - 點距：0.294mm - 面板旋轉： 90° Rotation - USB Ports：4 ports - 連接埠： VGA, DVIwith HDCP - 解析度： 1280x1024 SXGA - 亮度：300 cd/m2 - 反應時間：5ms - 對比率：800:1 - 最大檢視角度：160° - 含喇叭及防刮面板 | 0 | 160,000 |
| 總計 |  |  |  |  | 1,928,667 | 1,873,333 |