私立再興中學災害防救方案－緊急應變小組作業

98.10.15

壹、依教育部98年9月29日台顧字第0980157937號函辦理。另教育局98年7月7日北市教軍字第09836120400號函辦理。

貳、執行作業細則：

一、承辦單立：總務處

二、災害防救相關業務工作分配：

| 工 作 項 目 |  | 工 作 內 容 | 主辦單位 | 協辦單位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 綜合 | 災害防救方案 | 天然災害等相關業務之辦理。 | 事務組 | 營繕組 交安組 |  |
| 災害預防 | 防災教育訓練 | 配合學校防護團常年訓練，辦理防救災講(演)習。 | 事務組 |  | 配合軍訓室辦理各事項 |
| 災害應變 | 一、災情蒐集及通報 二、災害搶救 | 建立災情蒐集及通報聯絡網，期掌握災情，迅速應變。 | 事務組 營繕組 交安組 | 各單位指定人員支援 | 重點加強：體育館、實驗室及圖書館、資訊中心 |
|  |  | 成立各級災害防救中心。 | 事務組 | 營繕組 醫護組 |  |
| 災害善後 | 災情彙整及復舊 | 訂定復舊計畫。 | 營繕組 事務組 | 保管組 |  |
|  |  | 提出災害防救工作檢討報告。 | 事務組 | 營繕組 交安組 事務組 |  |

三、完成「校園重大危機事(案)件反應處理指揮體系」作業流程，並印發相關單位及人員持用。

四、設立緊急報案處所及電話： 校園－勤務管制站，校內分機：110、116。

五、成立災害防救小組

1. 防救指揮中心：總務處辦公室22366803-116、117、118、159

防救指揮中心專線電話：22366803 校內分機：、110、116、159

2. 工作項目：颱風、地震、火災、……等及其他緊急事件之災害防範及

搶救事務。

3. 小組編制：

| 職 稱 | 成 員 | 職 掌 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 朱正宇校長 | 督導校園整體防災工作 |
| 副召集人 | 張東勇 李翠容 | 協助召集人督導校園防災工作 |
| 小組長 | 事務組-楊寶珠、雷遠郎、 唐逸榮、王仁舜 | 校園防災準備及災後復舊工作之督導 |
|  | 交安組-柯文柔、蔡麗瑱、 周曼玲、林秀濃 | 校園設備巡查與連繫之督導 |
|  | 營繕組-洪瑞麟、顏俊雄、 李博文、陳昭男、 工友四名 | 災害受損工程搶修之督導、防災工作需要物品 採買及聯繫事項、搶修災害受損工程各樓館屋 頂及水溝之清潔、確實檢查門窗及水電負責全 花木之整修及防護機動支援全校防災工作 |
|  | 醫護組-柯雅蓉、劉群光、 何學華 | 傷患醫護安置處理 |
|  | 警衛組-常國屏、薛兆宏、 陳俊宇 | 巡查及機動支援全校防災 |

4. 執行事項：

(1) 風災 ：

A. 每年第一次颱風警報發布時，小組隨即成立；陸上警報發布後，各成員應即向防颱連絡中心(總務處)報到 。

B. 颱風警報發布後，各組應負責巡視並維持各建築物屋頂排水口、地

面排水溝之暢通及各室所門窗切實關閉。

C. 颱風警報發布後，請交安組派員到各樓執行門窗複檢工作。

D. 警報解除後，外勤工友應全員到校執行校園復舊工作。

(2) 震災：

A. 組織：成立校園建築安全檢查小組，由營繕組、事務組人員組成，

必要時可自行聘請相關專業人員參與。

B. 執行：

第一階段：由學校營繕組人員自行辦理查核並填報「地震後校舍安全查核表」；必要時由學校自行邀請建築師、土木技師、結構工程技師，以及本校或外校建築、土木學系教授與本校總務人員組成專案小組進行建築安全檢查，填寫「建築物耐震能力初步評估表」。 註：每棟(幢)學校建築物均應建立安全查核表。

第二階段：將「建築物耐震能力初步評估表」中危險度列為耐震安全有疑慮者，聘請專業人員進一步辦理詳細評估。

第三階段：經查核後擬訂校園建築物改善計畫，俾辦理校園整建工作。

(3) 其他災害：依「校園重大危機事件反應處理指揮體系」作業流程辦理。

發生災情

預防天然災害發生

成立災害應變中心

（或前進指揮中心）

依通知時間至指揮中心報到

督導校園整體防災工作

各校園防災準備工作小組準備就緒

未發生災情

負責中心人員之飲食及寢具供應事項

檢查校園並維護機具通信器材及照明設備

回報區災害應變中心

解除警報

回歸平時整備

事務組-救災器材之供應。

交安組-校園設備巡查與連繫之督導啟動校安系統，通報教育局災害狀況及災害處理。

事務組-電訊之設備及照明設備之維持等事項

營繕組-中心工作人員之飲食等供應及相關救災器材採購事項。

營繕組-災害受損工程搶修之督導。

警衛組-巡查及機動支援全校防災

醫護組-傷患醫護安置處理

私立再興中學災害應變中心標準作業程序圖  98.10.15

| 臺北市私立再興中學98年「防震防災演習」工作人員編組職掌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 工作職掌 | 備考 |
| 校長 | 朱正宇 | 總督導 |  |
| 學務主任 | 張東勇 | 承總督導之命綜理演習全般事宜 |  |
| 教務主任 | 柯文柔 | 協助教務相關行政支援事宜 |  |
| 總務主任 | 李翠容 | 綜理後勤相關支援事宜 |  |
| 生輔組長 | 常國屏 | 綜理演習全程安全管制及人員調派、支援事宜 |  |
| 訓育組長 | 雷遠郎 | 負責知新樓北側（近廚房）樓梯之安全維護與秩序管制 |  |
| 體育老師 | 徐聖明 | 負責知新樓南側（近智勇樓）樓梯之安全維護與秩序管制 |  |
| 生教組長 | 劉群光 | 負責誠信樓之安全維護與秩序管制 |  |
| 體育組長 | 薛兆宏 | 負責智勇樓中央樓梯之安全維護與秩序管制 |  |
| 衛生組長 | 何學華 | 負責智勇樓邊側樓梯之安全維護與秩序管制 |  |
| 體育老師 | 許惠君 | 負責地下室之疏散、安全維護與秩序管制 |  |
| 校護 | 柯雅蓉 | 負責救護班演練指導之事宜 |  |
| 生教組長 | 李博文 | 負責疏散區國中部集合及人數清查 |  |
| 教官 | 王仁舜 | 負責疏散區高中部集合及人數清查 |  |
| 高(國)中部 | 各班導師 | 負責各班之安全維護與秩序管制 |  |